DAHUA DH-IPC-HFW1431SP IP KAMERA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kameranın görüntü sensörü 1/3” boyutunda 4 Megapiksel progressive CMOS olmalıdır.

- Kameranın 2688 x 1520 efektif piksel değerine sahip olmalıdır.

- Kamera 512MB/32MB RAM/ROM kapasitesine sahip olmalıdır.

- Kameranın otomatik diyagram “shutter” hızı 1/3(4)~1/100000sn değerleri arasında ayarlanabilir yapıda olmalıdır.

- Kameranın minimum aydınlatma düzeyi renkli yapıda 0,1 Lux / F2.0 ve gece görüntüsünde IR açık iken 0 Lux / F2.0 değerinde olmalıdır.

- Kameranın Sinyal / Parazit (S/N) oranı 50 db’den fazla olmalıdır.

- Kamerada 18 adet oto/manuel mak. IR led Mesafesi 30m olmalıdır.

- Kamera üzerinde 3,6 mm (2,8mm opsiyonel) değerinde sabit lens olmalıdır.

- Kameranın max. Aralığı F2.0(F2.0) Görüş açısı H: 77°/98° , V: 41°/51°  olmalıdır.

- Kameranın lens montaj tipi board yapıda olmalıdır.

- Kameranın Video H.265+/ H.264 sıkıştırma formatında olmalıdır.

- Kamerada 2’li görüntü akış kapasitesi olmalıdır.

- Kamera 4M(2688×1520)/3M(2304×1296)/1080P(1920×1080) /720P(1280×720)/ D1(704×576/704×480) /CIF(352×288/352×240) çözünürlüklerini desteklemelidir.

- Kamera ana yayında 4M(1 ~ 20fps)/2M(1 ~ 25/30fps) değerinde, alt yayında ise D1 /CIF çözünürlükte 1~25/30 fps değerinde görüntü yayını yapabilmelidir.

- Kameranın Bit oranı CBR/VBR kontrolünde olmalıdır.

- Kameranın bit oranı H.265:24K～8192Kbps değerleri arasında olmalıdır.

- Kamerada gerçek Gece / Gündüz görüntü ICR özelliği olmalıdır.

- Kamera üzerinde Gürültü azaltma 3D özelliği olmalıdır.

- Kamera AGC “Otomatik Kazanç Kontrolü” , AWB “Otomatik Beyaz Dengesi” , BLC “Arka Işık Telafisi” ve HLC “Yüksek Işık Telafisi” özellikleri olmalıdır.

- Kamerada Digital WDR fonksiyonu olmalıdır.

- Kamerada 4 alan Hareket algılama, İlgili alan ROI, Smart IR, Elektronik görüntü özelliklerini desteklemelidir.

- Kamera görüntüsünün ( Flip ) döndürme seçenek oranları 0°/90°/180°/270° olmalıdır.

- Kamerada 10x digital zoom özelliği olmalıdır.

- Kameranın 4 adet özel alan maskeleme özelliği olmalıdır.

- Kamera üzerinde 1 adet RJ-45 (10/100 Base-T) ethernet slotu olmalıdır.

- Kamera HTTP;HTTPs;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;SMTP;FTP;DHCP; DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;QoS;UPnP;NTP;Bonjour;802.1x;Multicast;ICMP;IGMP;protokollerini desteklemelidir.

- Kamera ağ üzerinden maksimum 20 Kullanıcına kadar izin verebilir yapıda olabilmelidir.

- Kamera , ONVIF , PSIA, CGI profilini desteklemelidir.

- Kamera i-Phone, i-Pad , Android ve Windows Phone akıllı cihazlarını desteklemelidir.

- Kamera DC 12 V PoE (802.3af) güç kaynağı ile çalıştırılmalıdır.

- Kamera maksimum <7.5 W ( IR AÇIK) güç sarfiyatı yapmalıdır.

- Kamera -30 °C ~ +60 °C, ≤95% RH çevresel şartlarda çalışabilmelidir.

- Kameranın boyutları Φ70mm x 164.7mm değerlerinde olmalıdır.

- Kameranın ağırlığı en fazla 0,38 kg. olmalıdır.

- Kameranın IP67 sertifikasına sahip olmalıdır.

- kamera en az 2 yil garantili olmalıdır.

- Cihazlar uluslararası ONVIF iletişim komitesi listesinde yer almalıdır.

- Cihaz üzerindeki marka ile yurtdışı üreticisinin ismi aynı olmalıdır. Bunu belirten evrak ihale aşamasında verilecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.

- Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.

- İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır

- İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.